## Товар
Комментарии к столбцам
|  | Не обязательно к заполнению | Не обязательно к заполнению | Не обязательно к заполнению | Обязательно к заполнению | Обязательно к заполнению | Если выбирается в столбце 7 "Тип характеристики" значение "Качественная"*, то к заполению должны быть обязательными два столбца |  | Если выбирается в столбце 7 "Тип характеристики" значение "Количественная"**, то обязательный к заполнению столбец. | Обязательно для заполнения, за исключением случаев отсутствия единицы измерения. | Обязательные два столбца к заполнению, если в столбце 10 "Вид характеристики" выбирается "Конкретное значение" |  | Если в столбце 10 "Вид характеристики" выбирается значение "диапазон", то заполняются 5 столбцов. Обязательны к заполнению 3 столбца: ЛИБО 14 "Больше или равно" и 15 " Цифровое значение" и 18 "Порядок заполнения" ЛИБО 16 "Меньше или равно" и 17 "Цифровое значение" и 19 "Порядок заполнения". Возможно одновременное заполнение всех 5-х столбцов. |  |  |  |  | Обязательно, если есть признак КТРУ и доп. характеристики
|  | текстовое значение вручную | Выбор из списка | текстовое значение вручную | текстовое значение вручную | Выбор из списка | текстовое значение вручную | Выбор из списка | Выбор из списка | Выбор из списка ОКЕИ | Цифровое значение заполняется вручную. Максимально четыре знака после запятой. Доступность отрицательного значения | Автоматически проставляется значение "Характеристика не может изменяться", которое не подлежит корректировке | Выбор из списка | Цифровое значение вручную. Максимально четыре знака после запятой. Доступность отрицательного значения | Выбор из списка | Цифровое значение вручную. Максимально четыре знака после запятой. Доступность отрицательного значения | выбор из списка | текстовое значение вручную
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
№ | Наименование | Товарный знак | Возмножность поставки эквивалента | Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Наименование характеристики | Тип характеристики | Характеристики товара | [11 empty] | Качественная | Количественная | Диапазон | Абонент | >= | <= | да | Товар | Текстовое
[7 empty] | Значение характеристики | Порядок заполнения | Вид характеристики | единица измерения | Конкретное значение |  | Диапазонное значение |  |  |  |  | Обоснование дополнительных характеристик КТРУ (при наличии) | Количественная | указывается конкретное значение из диапазона | Конкретное значение | Автомобиле-день | > | < | нет | Работы | Числовое
[11 empty] | Цифровое значение | Порядок заполнения | >= или > | Цифровое значение | <= или < | Цифровое значение | Порядок заполнения |  |  | указывается диапазон значений |  | Автотонна |  |  |  | Услуги
1 | Исследовательская система для изучения поверхности и элементного состава | Melytec SM32 | да |  | Назначение | Качественная | Исследовательская система предназначена для анализа морфологии и структуры поверхности образцов, а также определения элементного анализа материалов | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Исполнение | Качественная | напольное | характеристика не может изменяться | [11 empty] | характеристика не может изменяться |  | Акр (4840 квадратных ярдов)
[5 empty] | Заверенная выписка о внесении в Реестр средств измерения (СИ) РФ | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Заверенная копия описания типа СИ | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Заверенная копия методики поверки СИ | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Тип катода | Качественная | термоэмиссионный вольфрамовый катод | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Тип анода | Качественная | двойной | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Ампер
[5 empty] | Количество апертур | Количественная |  |  | Конкретное значение | Штука | 2 | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Диаметр объективной апертуры | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  |  |  | <= | 0.2 | указывается конкретное значение из диапазона
[5 empty] | Диаметр конденсорной апертуры | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  |  |  | <= | 0.5 | указывается конкретное значение из диапазона
[5 empty] | Диапазон увеличений, крат | Количественная |  |  | Диапазон |  |  |  | >= | 12 | <= | 1000000 | указывается диапазон значений
[5 empty] | Режим компенсации заряда | Качественная | режим низкого вакуума | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Диапазон давления в режиме низкого вакуума | Количественная |  |  | Диапазон | Паскаль |  |  | >= | 5 | <= | 1000 | указывается диапазон значений
[5 empty] | Максимальное давление в камере в режиме высокого вакуума | Количественная |  |  | Диапазон | Паскаль |  |  |  |  | <= | 0.0005 | указывается конкретное значение из диапазона
[5 empty] | Диапазон ускоряющего напряжения | Количественная |  |  | Диапазон | Киловольт |  |  | >= | 0.2 | <= | 30 | указывается диапазон значений
[5 empty] | Предустановленные значения ускоряющего напряжения | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Количество предустановленных значений ускоряющего напряжения | Количественная |  |  | Диапазон | Штука |  |  | >= | 11 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона
[5 empty] | Разрешающая способность при 30 кВ, детектор вторичных электронов, в режиме высокий вакуум (подтверждено описанием типа СИ) | Количественная |  |  |  | Нанометр |  |  |  |  | <= | 3 | указывается конкретное значение из диапазона
[5 empty] | Разрешающая способность при 30 кВ, детектор обратно-отраженных электронов, в режимевысокий вакуум (подтверждено описанием типа СИ) | Количественная |  |  |  | Нанометр |  |  |  |  | <= | 4 | указывается конкретное значение из диапазона
[5 empty] | Детектор вторичных электронов | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Детектор обратно-отраженных электронов | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Детектор вторичных электронов для работы в низком вакууме | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Детектор поглощенного тока | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Детектор для анализа методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Навигационная камера высокого разрешения | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Обзорная камера для наблюдения предметного столика и образцов в режиме реального времени | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Предметный столик со съёмным поворотно-наклонным модулем с предустановленным номером позиций образцов, с возможностью установки габаритных и тяжёлых образцов | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
[5 empty] | Одновременная установка на предметный столик нескольких образцов | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [11 empty] | Качественная |  | Ампер-час (3,6 кКл)
[5 empty] | Количество одновременно устанавливаемых на предметный столик образцов | Количественная |  |  | Диапазон | Штука |  |  | >= | 9 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Балл
[5 empty] | Расположение предметного стола непосредственно на дверце микроскопа | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Бит в секунду
[5 empty] | Количество осей перемещения столика | Количественная |  |  | Диапазон | Штука |  |  | >= | 5 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Бобина
[5 empty] | Диапазон моторизованного перемещения по оси X | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  | >= | 120 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Бод
[5 empty] | Диапазон моторизованного перемещения по оси Y | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  | >= | 115 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Большой гросс (12 гроссов)
[5 empty] | Диапазон моторизованного перемещения по оси Z | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  | >= | 50 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Британская тепловая единица (1,055 кДж)
[5 empty] | Диапазон моторизованного наклона T | Количественная |  |  | Диапазон | Градус (плоского угла) |  |  | >= | 90 | <= | -10 | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м^3)
[5 empty] | Диапазон моторизованного вращения R | Количественная |  |  | Диапазон | Градус (плоского угла) |  |  | >= | 360 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Бутылка
[5 empty] | Максимальный диаметр образца | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  | >= | 250 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Бушель СК (36,36874 дм3)
[5 empty] | Максимальный диаметр образца со снятым поворотно-наклонным модулем | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  | >= | 270 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Бушель США (35,2391 дм3)
[5 empty] | Максимальная высота образца | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  | >= | 53 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Вагоно (машино)-час
[5 empty] | Максимальная высота образца со снятым поворотно-наклонным модулем | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  | >= | 145 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Вагоно(машино)-день
[5 empty] | Максимальный вес образца | Количественная |  |  | Диапазон | Килограмм |  |  | >= | 0.5 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Вагоно-сутки
[5 empty] | Максимальный вес образца со снятым поворотно-наклонным модулем | Количественная |  |  | Диапазон | Килограмм |  |  | >= | 5 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Ватт
[5 empty] | Ширина рабочей камеры | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  | >= | 340 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Ватт-час
[5 empty] | Высота рабочей камеры | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  | >= | 270 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Вебер
[5 empty] | Глубина рабочей камеры | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  | >= | 295 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Водоизмещение
[5 empty] | Количество портов камеры | Количественная |  |  | Диапазон | Штука |  |  | >= | 13 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона
[5 empty] | Максимальная ширина изображения, получаемого за один проход сканирования, пиксел | Количественная |  |  | Диапазон |  |  |  | >= | 48000 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Вольт
[5 empty] | Максимальная высота изображения, получаемого за один проход сканирования, пиксел | Количественная |  |  | Диапазон |  |  |  | >= | 32000 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Вольт-ампер
[5 empty] | Максимальная скорость развертки системы сканирования, нсек/пиксель | Количественная |  |  | Диапазон | [5 empty] | <= | 20 | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Вызов
[5 empty] | Минимальная скорость развертки системы сканирования, мксек/пиксель | Количественная |  |  | Диапазон |  |  |  | >= | 3000 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Галлон СК (4,546092 дм3)
[5 empty] | Режим отображения | Качественная | Одновременный вывод изображений c навигационной камеры, с детекторов вторичных и обратно-отраженных электронов, а также из галереи изображений | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Галлон спирта установленной крепости
[5 empty] | Получение гибридных изображений во вторичных и обратно-отражённых электронах | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Гектар
[5 empty] | Наличие на изображении строки данных с условиями съёмки полученного изображения | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Гектобар
[5 empty] | Рабочая станция для управления микроскопом | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Гектограмм
[5 empty] | Система анализа методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Гектометр
[5 empty] | Рабочая станция для управления системой энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Генри
[5 empty] | Количество мониторов | Количественная |  |  | Диапазон | Штука |  |  | >= | 2 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Герц
[5 empty] | Тип детектора энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии | Качественная | кремний-дрейфовый | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Гигабайт
[5 empty] | Площадь детектора, мм квадратный | Количественная |  |  | Диапазон |  |  |  | >= | 70 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Гигабайт в секунду
[5 empty] | Разрешение по энергии на линии Mn Кα, эВ (подтверждено описанием типа СИ) | Количественная |  |  | Диапазон | [5 empty] | <= | 125 | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Гигабеккерель
[5 empty] | Номер наиболее легкого определяемого химического элемента из таблицы Менделеева (подтверждено описанием типа СИ) | Количественная |  |  | Диапазон | [5 empty] | <= | 4 | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Гигабит в секунду
[5 empty] | Номер наиболее тяжелого определяемого химического элемента из таблицы Менделеева (подтверждено описанием типа СИ) | Количественная |  |  | Диапазон |  |  |  | >= | 95 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов)
[5 empty] | Предел обнаружения определяемых элементов, эВ | Количественная |  |  | Диапазон | [5 empty] | <= | 73 | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Гигагерц
[5 empty] | Скорость счёта детектора, имп/сек | Количественная |  |  | Диапазон |  |  |  | >= | 2000000 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Гигакалория
[5 empty] | Скорость счёта цифрового процессора, имп/сек | Количественная |  |  | Диапазон |  |  |  | >= | 850000 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Гигакалория в час
[5 empty] | Тип охлаждения детектора энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии | Качественная | Пельтье | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Голова
[5 empty] | Ввод детектора энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии в камеру | Качественная | моторизованный | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Градус (плоского угла)
[5 empty] | Интерфейс ПО | Качественная | русскоязычный, включает онлайн подсказки и справки, а также пошаговые инструкции | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Градус Фаренгейта
[5 empty] | Автоматическое определение пиков любых элементов в спектре | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Градус Цельсия
[5 empty] | Контроль идентификация пиков в «ручном» и автоматическом режимах, с наложением на спектр профилей линий элементов-кандидатов | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Грамм
[5 empty] | Сравнение полученных спектров | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Грамм делящихся изотопов
[5 empty] | Автоматическое вычитание фона и деконволюция перекрывающихся линий спектра для обеспечения количественного анализа | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Грамм на киловатт-час
[5 empty] | Автоматический расчет матричных поправок для обеспечения точного количественного анализа как легких, так и тяжелых элементов | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Грамм условного топлива на киловатт-час
[5 empty] | Определение количественного элементного состава в автоматическом режиме во всем диапазоне определяемых элементов (Be-Am), как на основе пользовательских эталонов, так и безэталонным методом на основе заводских эталонов. Количественный анализ выполняется сразу после начала набора спектра и непрерывно обновляется до его окончания | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Гран СК, США (64,798910 мг)
[5 empty] | Анализ в произвольно выбранной на изображении точке | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Грей
[5 empty] | Цветное элементное картирование | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Грей в минуту
[5 empty] | Построение профиля распределения элементов по линии | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Грей в секунду
[5 empty] | Автоматическое последовательное получение серий спектров от точек, расположенных произвольно по выбору оператора | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Грей в час
[5 empty] | Анализ в точке, по прямоугольнику, по эллипсу, по полигональной фигуре | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Гросс (144 шт.)
[5 empty] | Автоматическая коррекция дрейфа образца | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Грузоподъемность в метрических тоннах
[5 empty] | Автоматическая коррекция карт распределения элементов с накладывающимися пиками | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Два десятка
[5 empty] | Автоматическое создание карт распределения фаз на образце в процессе накопления карт или после него | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Дедвейт-тонна
[5 empty] | Автоматический рассчет поправок на углеродное покрытие, рассчет фона тормозного излучения, полный стандартный и бесстандартный количественный анализ, количественный анализ оксидов | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Декада
[5 empty] | Автоматическое получение и сшивка карт элементного состава на большой площади | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Декалитр
[5 empty] | Автоматизированная система съёмки и сшивки изображений на большой площади образца | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Десятилетие
[5 empty] | Панель управления основными функциями управления микроскопом с трекболом | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Десять пар
[5 empty] | Дополнительный источник электронов | Количественная |  |  | Диапазон | Штука |  |  | >= | 40 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Дето-день
[5 empty] | Источник бесперебойного питания | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Децибел
[5 empty] | Мощность источника бесперебойного питания, кВА | Количественная |  |  | Диапазон |  |  |  | >= | 3 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Децилитр
[5 empty] | Система напыления углерода для подготовки непроводящих образцов | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Дециметр
[5 empty] | Максимальный ток распыления углерода | Количественная |  |  | Диапазон | Ампер |  |  | >= | 80 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Джилл СК (0,142065 дм3)
[5 empty] | Импульсный режим распыления углеродной нити | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Джилл США (11,8294 см3)
[5 empty] | Роторно-лопастной насос для системы ныпыления углерода с фильтром масляных паров | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Джоуль
[5 empty] | Скорость откачки роторно-лопастного насоса системы ныпыления углерода, литр/сек | Количественная |  |  | Диапазон |  |  |  | >= | 2.2 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Длинная тонна СК, США (1,0160469 т) [2*]
[5 empty] | Стеклянная кварцевая технологическая камера системы ныпыления углерода | Количественная |  |  | Диапазон | Штука |  |  | >= | 2 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Длинный центнер СК (50,802345 кг)
[5 empty] | Диаметр стеклянной кварцевой технологической камеры системы ныпыления углерода | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  | >= | 150 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Доза
[5 empty] | Высота стеклянной кварцевой технологической камеры системы ныпыления углерода | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  | >= | 120 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Документ
[5 empty] | Предметный столик системы ныпыления углерода | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Доллар за тонну
[5 empty] | Диаметр предметного столика системы ныпыления углерода | Количественная |  |  | Диапазон | Миллиметр |  |  | >= | 70 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Домохозяйство
[5 empty] | Количество одновременно напыляемых образцов системой ныпыления углерода | Количественная |  |  | Диапазон | Штука |  |  | >= | 25 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Драхма СК (1,771745 г)
[5 empty] | TFT сенсорный дисплей системы ныпыления углерода | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Драхма СК (3,887935 г)
[5 empty] | Углеродная нить для системы ныпыления углерода | Количественная |  |  | Диапазон | Метр |  |  | >= | 10 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Драхма США (3,887935 г)
Дюжина (12 шт.)
Дюжина пар
Дюжина рулонов
Дюжина упаковок
Дюжина штук
Дюйм (25,4 мм)
Единиц в год
Единица
Единица биологической активности на грамм
Единица действия биологической активности
Единица действия биологической активности в сутки
Единица действия биологической активности на микролитр
Единица действия биологической активности на миллилитр
Жидкостная кварта США (0,946353 дм3)
Жидкостная пинта США (0,473176 дм3)
Жидкостная унция СК (28,413 см3)
Жидкостная унция США (29,5735 см3)
Жидкостный галлон США (3,78541 дм3)
Запись
Зеттабайт
Зиверт
Зиверт в час
Знак
Изделие
Индекс Реактивности
Индекс Реактивности на миллилитр
Йоттабайт
Калликреиновая ингибирующая единица на миллилитр
Калория в час
Канал
Канало-километр
Канало-концы
Кандела
Квадратная миля
Квадратный дециметр
Квадратный дюйм (645,16 мм^2)
Квадратный километр
Квадратный метр
Квадратный метр жилой площади
Квадратный метр общей площади
Квадратный метр учебно-лабораторных зданий
Квадратный миллиметр
Квадратный сантиметр
Квадратный фут (0,092903 м^2)
Квадратный ярд (0,8361274 м^2)
Квадрильон рублей
Кварта СК (1,136523 дм3)
Квартал
Квартер СК (12,700586 кг)
Квартира
Квинтильон штук (Европа)
Кельвин
Килобайт
Килобайт в секунду
Килобар
Килобеккерель
Килобеккерель на миллилитр
Килобит в секунду
Киловар
Киловатт
Киловатт-час
Киловольт
Киловольт-ампер
Киловольт-ампер реактивный
Килогерц
Килограмм
Килограмм 90%-го сухого вещества
Килограмм азота
Килограмм в секунду
Килограмм гидроксида калия
Килограмм гидроксида натрия
Килограмм на гигакалорию
Килограмм на квадратный сантиметр
Килограмм на кубический метр
Килограмм оксида калия
Килограмм пероксида водорода
Килограмм пятиокиси фосфора
Килограмм урана
Килограмм условного топлива на гигакалорию
Килогрей
Килоджоуль
Килокалория
Килокалория в час
Километр в сутки
Километр в час
Километр условных труб
Километр; тысяча метров
Килопаскаль
Килотонна
Койка
Койко-день
Комплект
Корд (3,63 м3)
Кормо-день
Коробка
Короткая тонна СК, США (0,90718474 т) [2*]
Короткий стандарт (7200 единиц)
Крепость спирта по массе
Крепость спирта по объему
Кубический дюйм (16387,1 мм^3)
Кубический метр
Кубический метр в секунду
Кубический метр в час
Кубический миллиметр
Кубический сантиметр; миллилитр
Кубический фут (0,02831685 м^3)
Кубический ярд (0,764555 м^3)
Кулон
Кулон на килограмм
Кюри
Летный час
Лист
Лист авторский
Лист печатный
Лист учетно-издательский
Лист-оттиск
Литр чистого (100%) спирта
Литр; кубический дециметр
Лошадиная сила
Люкс
Люмен
Мегабайт
Мегабайт в секунду
Мегабеккерель
Мегабеккерель на метр квадратный
Мегабеккерель на миллилитр
Мегабит в секунду
Мегаватт; тысяча киловатт
Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов
Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер)
Мегагерц
Мегалитр
Мегаметр; миллион метров
Мегапаскаль
Международная единица
Международная единица биологической активности
Международная единица биологической активности на грамм
Международная единица биологической активности на миллилитр
Место
Месяц
Метр
Метр в секунду
Метр в час
Метр на секунду в квадрате
Метрический карат (1 карат = 200 мг = 2*10^-4 кг)
Микрограмм
Микрограмм в сутки
Микрограмм в час
Микрограмм на дозу
Микрограмм на миллилитр
Микрогрей
Микрогрей в секунду
Микрогрей в час
Микрозиверт
Микрозиверт в секунду
Микрозиверт в час
Микросекунда
Миллиард гектаров
Миллиард долларов
Миллиард евро
Миллиард киловатт-часов
Миллиард колониеобразующих единиц
Миллиард кубических метров
Миллиард рублей
Миллиард штук
Миллибар
Миллиграмм
Миллигрей
Миллигрей в час
Миллизиверт
Миллизиверт в час
Милликюри
Миллиметр
Миллиметр водяного столба
Миллиметр ртутного столба
Миллимоль на литр
Миллимоль на миллилитр
Миллион ампер-часов
Миллион гектаров
Миллион гигакалорий
Миллион голов
Миллион голов в год
Миллион декалитров
Миллион доз
Миллион долларов
Миллион домохозяйств
Миллион евро
Миллион единиц
Миллион единиц в год
Миллион единиц действия биологической активности на миллилитр
Миллион каратов метрических
Миллион квадратных дециметров
Миллион квадратных метров
Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении
Миллион квадратных метров жилой площади
Миллион квадратных метров общей площади
Миллион киловольт-ампер
Миллион колониеобразующих единиц
Миллион колониеобразующих единиц на пакет
Миллион краско-оттисков
Миллион кубических метров
Миллион кубических метров переработки газа
Миллион листов-оттисков
Миллион лошадиных сил
Миллион международных единиц биологической активности
Миллион международных единиц биологической активности на грамм
Миллион международных единиц биологической активности на миллилитр
Миллион пар
Миллион пассажиро-километров
Миллион пассажиро-место-миль
Миллион пассажиро-миль
Миллион полулитров
Миллион рублей
Миллион семей
Миллион тонн
Миллион тонн в год
Миллион тонн кормовых единиц
Миллион тонн условного топлива
Миллион тоннаже-миль
Миллион тонно-километров
Миллион тонно-миль
Миллион упаковок
Миллион условных банок
Миллион условных единиц
Миллион условных квадратных метров
Миллион условных кирпичей
Миллион условных кусков
Миллион условных плиток
Миллион человек
Миллион штук
Миллион экземпляров
Миллисекунда
Миля (уставная) (1609,344 м)
Минута
Минута (плоского угла)
Моль
Морская миля (1852 м)
Набор
Нанометр
Наносекунда
Неделя
Нетто-регистровая тонна
Номер
Ньютон
Обмерная (фрахтовая) тонна
Оборот в минуту
Оборот в секунду
Ом
Особь
Пар грузовых поездов в сутки
Пара (2 шт.)
Пара в смену
Паскаль
Пассажиров в час
Пассажиро-километр
Пассажиро-миля
Пассажиропоток
Пассажирское место (пассажирских мест)
Пациенто-день
Пачка
Пеннивейт СК, США (1,555174 г)
Петабайт
Пикосекунда
Пинта СК (0,568262 дм3)
Плотный кубический метр
Погонный метр
Полугодие
Посадочное место
Посевная единица
Посещение
Посещение в смену
Посылка
Приведенный час
Промилле (0,1 процента)
Протеолитическая единица
Процент
Рабочее место
Рубль
Рубль тонна
Рулон
Самолето-километр
Сантиграмм
Сантиметр
Сантиметр водяного столба
Секунда
Секунда (плоского угла)
Секция
Семья
Символ
Сименс
Скрупул СК, США (1,295982 г)
Слово
Смена
Стандарт
Станция
Сто листов
Сто международных единиц
Сто упаковок
Сто штук
Сто ящиков
Стоун СК (6,350293 кг)
Суго-сутки
Судо-сутки
Сутки
Сухая кварта США (1,101221 дм3)
Сухая пинта США (0,55061 дм3)
Сухой баррель США (115,627 дм3)
Сухой галлон США (4,404884 дм3)
Терабайт
Терагерц
Тесла
Техническая атмосфера (98066,5 Па)
Том книжного фонда
Тонна 90%-го сухого вещества
Тонна в смену
Тонна в сутки
Тонна в час
Тонна пара в час
Тонна переработки в сутки
Тонна тяги
Тонна условного топлива
Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
Тонно-километр
Тонно-номер
Тонно-танид
Триллион рублей
Тройский фунт США (373,242 г)
Тысяча автомобиле-километров
Тысяча автомобиле-место-дней
Тысяча автомобиле-тонно-дней
Тысяча автомобиле-часов
Тысяча ампер-часов
Тысяча ампул
Тысяча антитоксических единиц
Тысяча антитрипсиновых единиц
Тысяча бутылок
Тысяча вагоно-(машино)-километров
Тысяча вагоно-(машино)-часов
Тысяча гектаров
Тысяча гектаров порций
Тысяча гигакалорий
Тысяча гигакалорий в час
Тысяча гнезд
Тысяча голов
Тысяча голов в год
Тысяча декалитров
Тысяча доз
Тысяча долларов
Тысяча домохозяйств
Тысяча единиц
Тысяча единиц действия биологической активности на грамм
Тысяча единиц действия биологической активности на миллилитр
Тысяча калликреиновых ингибирующих единиц на миллилитр
Тысяча каратов метрических
Тысяча квадратных дециметров
Тысяча квадратных метров
Тысяча квадратных метров жилой площади
Тысяча квадратных метров общей площади
Тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий
Тысяча квартир
Тысяча киловольт-ампер реактивных
Тысяча километров
Тысяча коек
Тысяча комплектов
Тысяча коробок
Тысяча краско-оттисков
Тысяча кубических метров
Тысяча кубических метров в сутки
Тысяча кур-несушек
Тысяча литров; 1000 литров
Тысяча лошадиных сил
Тысяча международных единиц биологической активности
Тысяча международных единиц биологической активности на грамм
Тысяча международных единиц биологической активности на миллилитр
Тысяча мест
Тысяча место-километров
Тысяча метров кубических в час
Тысяча наборов
Тысяча номеров
Тысяча пар
Тысяча пар в смену
Тысяча пассажиро-километров
Тысяча пассажиро-миль
Тысяча пачек
Тысяча пластин
Тысяча плотных кубических метров
Тысяча погонных метров
Тысяча поездо-километров
Тысяча поездо-часов
Тысяча полулитров
Тысяча посадочных мест
Тысяча посещений в смену
Тысяча прядильных веретен
Тысяча прядильных мест
Тысяча птицемест
Тысяча рабочих мест
Тысяча рублей
Тысяча рублей на человека
Тысяча рулонов
Тысяча семей
Тысяча стандартных условных кирпичей
Тысяча станов
Тысяча томов книжного фонда
Тысяча тонн
Тысяча тонн в год
Тысяча тонн в сезон
Тысяча тонн единовременного хранения
Тысяча тонн кормовых единиц
Тысяча тонн пара в час
Тысяча тонн переработки
Тысяча тонн переработки в сутки
Тысяча тонн условного топлива
Тысяча тоннаже-рейсов
Тысяча тоннаже-сут
Тысяча тонно-километров
Тысяча тонно-миль
Тысяча тубов
Тысяча тюбиков
Тысяча упаковок
Тысяча условных банок
Тысяча условных банок в смену
Тысяча условных единиц
Тысяча условных катушек
Тысяча условных квадратных метров
Тысяча условных кирпичей
Тысяча условных кубических метров
Тысяча условных кусков
Тысяча условных метров
Тысяча условных плиток
Тысяча условных тубов
Тысяча условных штук
Тысяча условных ящиков
Тысяча ученических мест
Тысяча флаконов
Тысяча центнеров
Тысяча центнеров переработки в сутки
Тысяча человек
Тысяча человеко-дней
Тысяча человеко-часов
Тысяча штук
Тысяча экземпляров
Тысячи бордфутов (2,36 м3)
Узел (миля/ч)
Унция СК, США (28,349523 г)
Унция СК, США (31,10348 г); тройская унция
Упаковка
Условная банка
Условная единица
Условная катушка
Условная плитка
Условная тонна
Условная труба
Условная штука
Условный квадратный метр
Условный кирпич
Условный кубический метр
Условный кусок
Условный метр
Условный ремонт
Условный ремонт в год
Условный ящик
Ученическое место
Фарад
Фемтосекунда
Физическая атмосфера (101325 Па)
Флакон
Фунт СК, США (0,45359237 кг)
Фут (0,3048 м)
Центал СК (45,359237 кг)
Центнер (метрический) (100 кг); гектокилограмм; квинтал (метрический); децитонна
Центнер кормовых единиц
Центнер переработки в сутки
Центнер США (45,3592 кг)
Центнеров с гектара
Час
Часть
Человек
Человек в год
Человек в час
Человек на квадратный километр
Человек на квадратный метр
Человеко-день
Человеко-зиверт
Человеко-час
Штамм
Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ)
Штука
Эксабайт
Элемент
Эрланг
Эффективная мощность (245,7 ватт)
Ярд (0,9144 м)
Ячейка
Ящик