| № п/п | Наименование помещения | Температурный режим согласно нормативному документу (период года) * | Стандарт температурного режима (период года)* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теплый | холодный | теплый | холодный |  |
| 1 | Учебная аудитория | 18 | 18 |  |
| 2 | Лаборатория | 18 | 18 |  |
| 3 | Библиотека | 18 | 18 |  |
| 4 | Пункт питания |  |  |  |
| 5 | Жилое помещение | 18-27 17-23 | 20-22 19-20 |  |
| 6 | Холл | 18 | 18 |  |
| 7 | Конференционный/актовый зал | 18 | 18 |  |
| 8 | Спортзал | 18 | 18 |  |
| 9 | Гардероб | 18 | 18 |  |
| 10 | Хозяйственные помещения, кладовые | 12-22 | 16-17 |  |
| 11 | Складские помещения | 12-22 | 16-17 |  |

Стандарт

температурного режима в помещениях СПбГУ

Нормативные документы: СанПиН 2.1.2.1002-00,  СНиП 2.08.02-89, СанПиН 2.2.4.548-96

Указанный температурный режим необходимо учитывать при выборе инженерного оборудования для проведения капитального ремонта, при разработке проектно-сметной документации, установке вентиляционно-отопительного оборудования, проведения пуско-наладочных работ и текущей эксплуатации.

* Относится к исправному оборудованию, смонтированному в соответствии с проектным решением, прошедшему все необходимые согласования. При формировании технических условий и технического задания.