## Товар
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Измерительная система для анализа парниковых газов в атмосферном воздухе и газовых смесях в полевых и лабораторных условиях
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
№ | Наименование | Товарный знак | Возмножность поставки эквивалента | Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Наименование характеристики | Тип характеристики | Характеристики товара | [11 empty] | Качественная | Количественная | Диапазон | Абонент | >= | <= | да | Товар | Текстовое
[7 empty] | Значение характеристики | Порядок заполнения | Вид характеристики | единица измерения | Конкретное значение |  | Диапазонное значение |  |  |  |  | Обоснование дополнительных характеристик КТРУ (при наличии) | Количественная | указывается конкретное значение из диапазона | Конкретное значение | Автомобиле-день | > | < | нет | Работы | Числовое
[11 empty] | Цифровое значение | Порядок заполнения | >= или > | Цифровое значение | <= или < | Цифровое значение | Порядок заполнения |  |  | указывается диапазон значений |  | Автотонна |  |  |  | Услуги
1 | Измерительная система для анализа парниковых газов в атмосферном воздухе и газовых смесях в полевых и лабораторных условиях |  |  | 1 | Измерительная система оптимизирована для анализа парниковых газов | Качественная | соответствие | характеристика не может изменяться | [11 empty] | характеристика не может изменяться |  | Акр (4840 квадратных ярдов)
|  |  |  | 2 | Измеряемые параметры - обычные и следовые концентрации метана (CH4), углекислого газа (CO2) и паров воды (H2O) | Качественная | соответствие | характеристика не может изменяться
|  |  |  | 3 | Тип анализатора - лазерный | Качественная | соответствие | характеристика не может изменяться
|  |  |  | 4 | Компактное портативное исполнение для работы в полевых условиях | Качественная | соответствие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Бит в секунду
|  |  |  | 5 | Модульное строение с возможностью замены компонентов прибора в полевых условиях | Качественная | соответствие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Ватт
|  |  |  | 6 | Исполнение корпуса, IP | Количественная |  |  | Диапазон |  |  |  | >= | 44 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 7 | Встроенная ручка для переноски | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
|  |  |  | 8 | Возможность доукомплектации ремнями для заплечной переноски прибора в полевых условиях | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
|  |  |  | 9 | Погрешность измерений в полевых условиях не превышает погрешности в лабораторных условиях | Качественная | соответствие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Беккерель на метр кубический
|  |  |  | 10 | Осутствие потребности в системе охлаждения | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Биллион штук (Европа); триллион штук
|  |  |  | 11 | Выводимые на встроенный дисплей параметры: текущие значения измерений, сигналы о техническом состоянии, диагностические сигналы о неисправностях | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Бит
|  |  |  | 12 | Возможность доукомплектации почвенной камерой для использования в составе систем измерения газообмена почв | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Бобина
|  |  |  | 13 | Встроенный веб-сервер | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
|  |  |  | 14 | Возможность подключения к прибору через интернет с помощью интерфейса типа «веб-браузер» | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
|  |  |  | 15 | Высокочувствительная инновационная технология детекции «Спектроскопия поглощения с усиленным резонатором с оптической обратной связью» (Optical Feedback – Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy) | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
|  |  |  | 16 | Частота снятия показаний | Количественная |  |  | Диапазон | Герц |  |  | >= | 1 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Британская тепловая единица (1,055 кДж)
|  |  |  | 17 | Диапазон рабочих скоростей газового потока | Количественная |  |  | Диапазон | мл/мин |  |  | >= | 250 | <= | 70 | указывается диапазон значений |  |  |  |  | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м^3)
|  |  |  | 18 | Объём оптической кюветы | Количественная |  |  | Диапазон | мл |  |  | >= | 6.4 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Бушель СК (36,36874 дм3)
|  |  |  | 19 | Диапазон рабочих температур (при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей) | Количественная |  |  | Диапазон | °С |  |  | >= | -25 | <= | 45 | указывается диапазон значений
|  |  |  | 20 | Диапазон рабочих значений относительной влажности (без конденсации) | Количественная |  |  | Диапазон | % |  |  | >= | 85 | <= | 0 | указывается диапазон значений
|  |  |  | 21 | Диапазон рабочих значений давления | Количественная |  |  | Диапазон | кПа |  |  | >= | 110 | <= | 50 | указывается диапазон значений |  |  |  |  | Большой гросс (12 гроссов)
|  |  |  | 22 | Время отклика (T10-T90) для измерения концентрации CH4 в диапазоне от 0 до 2 ppm | Количественная |  |  | Диапазон | Секунда |  |  |  |  | <= | 2 | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Бушель США (35,2391 дм3)
|  |  |  | 23 | Диапазон измерений уровня CH4 | Количественная |  |  | Диапазон | млн-1 |  |  | >= | 100 | <= | 0 | указывается диапазон значений |  |  |  |  | Вагоно (машино)-час
|  |  |  | 24 | Случайная погрешность измерений CH4 (1 σ) при 2 ppm и усреднении за 1 секунду | Количественная |  |  | Диапазон | млрд-1 |  |  |  |  | <= | 0.6 | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Вагоно(машино)-день
|  |  |  | 25 | Случайная погрешность измерений CH4 (1 σ) при 2 и усреднении за 5 секунд | Количественная |  |  | Диапазон | млрд-1 |  |  |  |  | <= | 0.25 | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Вагоно-сутки
|  |  |  | 26 | Максимальный дрейф сигнала за 24-часовой период | Количественная |  |  | Диапазон | млрд-1 |  |  |  |  | <= | 1 | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 27 | Погрешность измерения CH4 при концентрации 2 млн-1 и температуре 25°С | Количественная |  |  | Диапазон | млрд-1 |  |  |  |  | <= | 2 | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 28 | Диапазон измерений уровня CO2 | Количественная |  |  | Диапазон | млн-1 |  |  | >= | 10000 | <= | 0 | указывается диапазон значений
|  |  |  | 29 | Случайная погрешность измерений CO2 (1 σ) при 400 млн-1 и усреднением за 1 секунду | Количественная |  |  | Диапазон | млн-1 |  |  |  |  | <= | 3.5 | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 30 | Случайная погрешность измерений CO2 (1 σ) при 400 ppm и усреднением за 5 секунд | Количественная |  |  | Диапазон | млн-1 |  |  |  |  | <= | 1.5 | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 31 | Погрешность измерений CO2 в диапазоне от 300 до 700 ppm | Количественная |  |  | Диапазон | % |  |  |  |  | <= | 1.5 | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 32 | Диапазон измерений уровня H2O | Количественная |  |  | Диапазон | млн-1 |  |  | >= | 60000 | <= | 0 | указывается диапазон значений
|  |  |  | 33 | Случайная погрешность измерений H2O (1 σ) при 10000 ppm и усреднением за 1 секунду | Количественная |  |  | Диапазон | млн-1 |  |  |  |  | <= | 45 | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 34 | Случайная погрешность измерений H2O (1 σ) при 10000 ppm и усреднением за 5 секунд | Количественная |  |  | Диапазон | млн-1 |  |  |  |  | <= | 20 | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 35 | Погрешность измерений H2O в диапазоне от 500 до 60 000 ppm | Количественная |  |  | Диапазон | % |  |  |  |  | <= | 1.5 | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 36 | Соответствие стандарту лазерной безопасности IEC 60825-1:2014 | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
|  |  |  | 37 | Интерфейс передачи данных - Ethernet | Качественная | соответствие | характеристика не может изменяться
|  |  |  | 38 | Длина кабеля | Количественная |  |  | Диапазон | м |  |  | >= | 2.1 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 39 | Энергопотребление во время работы в стандартном режиме | Количественная |  |  | Диапазон | Вт |  |  |  |  | <= | 22 | указывается конкретное значение из диапазона |  |  |  |  | Ватт-час
|  |  |  | 40 | Энергопотребление во время прогрева без зарядки батареи | Количественная |  |  | Диапазон | Вт |  |  |  |  | <= | 90 | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 41 | Энергопотребление во время прогрева с зарядкой батареи | Количественная |  |  | Диапазон | Вт |  |  |  |  | <= | 140 | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 42 | Допустимые варианты электропитания прибора: от встроенных аккумуляторных батарей, от сети переменного тока | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
|  |  |  | 43 | Допустимые параметры напряжения при электропитании от сети переменного тока (50 / 60 Герц) | Количественная |  |  | Диапазон | В |  |  | >= | 100 | <= | 240 | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 44 | Допустимые параметры напряжения при электропитании от аккумуляторных батарей | Количественная |  |  | Диапазон | В |  |  | >= | 10.5 | <= | 30 | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 45 | Литий ионные перезаряжаемые аккумуляторные батареи | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться
|  |  |  | 46 | Выходное напряжение аккумуляторной батареи | Количественная |  |  | Конкретное значение | В | 14.4 | [5 empty] | характеристика не может изменяться
|  |  |  | 47 | Ёмкость аккумуляторной батареи | Количественная |  |  | Диапазон | Ач |  |  | >= | 6.8 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 48 | Количество аккумуляторных батарей в комплекте | Количественная |  |  | Диапазон | шт |  |  | >= | 2 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 49 | Количество аккумуляторных батарей, необходимых для работы | Количественная |  |  | Диапазон | шт |  |  |  |  | <= | 1 | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 50 | Возможность «горячей» замены батарей без прерывания измерений | Качественная | наличие | характеристика не может изменяться | [13 empty] | Вольт-ампер
|  |  |  | 51 | Непрерывная длительность работы при использовании двух аккумуляторных батарей | Количественная |  |  | Диапазон | ч |  |  | >= | 8 |  |  | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 52 | Размеры (Д х В х Ш) | Количественная |  |  | Диапазон | см |  |  |  |  | <= | 51× 18× 33 | указывается конкретное значение из диапазона
|  |  |  | 53 | Общий вес (включая две аккумуляторные батареи) | Количественная |  |  | Диапазон | кг |  |  |  |  | <= | 10.5 | указывается конкретное значение из диапазона
Гектограмм
Гектолитр
Гектометр
Генри
Герц
Гигабайт
Гигабайт в секунду
Гигабеккерель
Гигабит в секунду
Гигаватт-час (миллион киловатт-часов)
Гигагерц
Гигакалория
Гигакалория в час
Год
Голова
Градус (плоского угла)
Градус Фаренгейта
Градус Цельсия
Грамм
Грамм делящихся изотопов
Грамм на киловатт-час
Грамм условного топлива на киловатт-час
Гран СК, США (64,798910 мг)
Грей
Грей в минуту
Грей в секунду
Грей в час
Гросс (144 шт.)
Грузоподъемность в метрических тоннах
Два десятка
Дедвейт-тонна
Декада
Декалитр
Десятилетие
Десять пар
Дето-день
Децибел
Децилитр
Дециметр
Джилл СК (0,142065 дм3)
Джилл США (11,8294 см3)
Джоуль
Длинная тонна СК, США (1,0160469 т) [2*]
Длинный центнер СК (50,802345 кг)
Доза
Документ
Доллар за тонну
Домохозяйство
Драхма СК (1,771745 г)
Драхма СК (3,887935 г)
Драхма США (3,887935 г)
Дюжина (12 шт.)
Дюжина пар
Дюжина рулонов
Дюжина упаковок
Дюжина штук
Дюйм (25,4 мм)
Единиц в год
Единица
Единица биологической активности на грамм
Единица действия биологической активности
Единица действия биологической активности в сутки
Единица действия биологической активности на микролитр
Единица действия биологической активности на миллилитр
Жидкостная кварта США (0,946353 дм3)
Жидкостная пинта США (0,473176 дм3)
Жидкостная унция СК (28,413 см3)
Жидкостная унция США (29,5735 см3)
Жидкостный галлон США (3,78541 дм3)
Запись
Зеттабайт
Зиверт
Зиверт в час
Знак
Изделие
Индекс Реактивности
Индекс Реактивности на миллилитр
Йоттабайт
Калликреиновая ингибирующая единица на миллилитр
Калория в час
Канал
Канало-километр
Канало-концы
Кандела
Квадратная миля
Квадратный дециметр
Квадратный дюйм (645,16 мм^2)
Квадратный километр
Квадратный метр
Квадратный метр жилой площади
Квадратный метр общей площади
Квадратный метр учебно-лабораторных зданий
Квадратный миллиметр
Квадратный сантиметр
Квадратный фут (0,092903 м^2)
Квадратный ярд (0,8361274 м^2)
Квадрильон рублей
Кварта СК (1,136523 дм3)
Квартал
Квартер СК (12,700586 кг)
Квартира
Квинтильон штук (Европа)
Кельвин
Килобайт
Килобайт в секунду
Килобар
Килобеккерель
Килобеккерель на миллилитр
Килобит в секунду
Киловар
Киловатт
Киловатт-час
Киловольт
Киловольт-ампер
Киловольт-ампер реактивный
Килогерц
Килограмм
Килограмм 90%-го сухого вещества
Килограмм азота
Килограмм в секунду
Килограмм гидроксида калия
Килограмм гидроксида натрия
Килограмм на гигакалорию
Килограмм на квадратный сантиметр
Килограмм на кубический метр
Килограмм оксида калия
Килограмм пероксида водорода
Килограмм пятиокиси фосфора
Килограмм урана
Килограмм условного топлива на гигакалорию
Килогрей
Килоджоуль
Килокалория
Килокалория в час
Километр в сутки
Километр в час
Километр условных труб
Километр; тысяча метров
Килопаскаль
Килотонна
Койка
Койко-день
Комплект
Корд (3,63 м3)
Кормо-день
Коробка
Короткая тонна СК, США (0,90718474 т) [2*]
Короткий стандарт (7200 единиц)
Крепость спирта по массе
Крепость спирта по объему
Кубический дюйм (16387,1 мм^3)
Кубический метр
Кубический метр в секунду
Кубический метр в час
Кубический миллиметр
Кубический сантиметр; миллилитр
Кубический фут (0,02831685 м^3)
Кубический ярд (0,764555 м^3)
Кулон
Кулон на килограмм
Кюри
Летный час
Лист
Лист авторский
Лист печатный
Лист учетно-издательский
Лист-оттиск
Литр чистого (100%) спирта
Литр; кубический дециметр
Лошадиная сила
Люкс
Люмен
Мегабайт
Мегабайт в секунду
Мегабеккерель
Мегабеккерель на метр квадратный
Мегабеккерель на миллилитр
Мегабит в секунду
Мегаватт; тысяча киловатт
Мегаватт-час; 1000 киловатт-часов
Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер)
Мегагерц
Мегалитр
Мегаметр; миллион метров
Мегапаскаль
Международная единица
Международная единица биологической активности
Международная единица биологической активности на грамм
Международная единица биологической активности на миллилитр
Место
Месяц
Метр
Метр в секунду
Метр в час
Метр на секунду в квадрате
Метрический карат (1 карат = 200 мг = 2*10^-4 кг)
Микрограмм
Микрограмм в сутки
Микрограмм в час
Микрограмм на дозу
Микрограмм на миллилитр
Микрогрей
Микрогрей в секунду
Микрогрей в час
Микрозиверт
Микрозиверт в секунду
Микрозиверт в час
Микросекунда
Миллиард гектаров
Миллиард долларов
Миллиард евро
Миллиард киловатт-часов
Миллиард колониеобразующих единиц
Миллиард кубических метров
Миллиард рублей
Миллиард штук
Миллибар
Миллиграмм
Миллигрей
Миллигрей в час
Миллизиверт
Миллизиверт в час
Милликюри
Миллиметр
Миллиметр водяного столба
Миллиметр ртутного столба
Миллимоль на литр
Миллимоль на миллилитр
Миллион ампер-часов
Миллион гектаров
Миллион гигакалорий
Миллион голов
Миллион голов в год
Миллион декалитров
Миллион доз
Миллион долларов
Миллион домохозяйств
Миллион евро
Миллион единиц
Миллион единиц в год
Миллион единиц действия биологической активности на миллилитр
Миллион каратов метрических
Миллион квадратных дециметров
Миллион квадратных метров
Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении
Миллион квадратных метров жилой площади
Миллион квадратных метров общей площади
Миллион киловольт-ампер
Миллион колониеобразующих единиц
Миллион колониеобразующих единиц на пакет
Миллион краско-оттисков
Миллион кубических метров
Миллион кубических метров переработки газа
Миллион листов-оттисков
Миллион лошадиных сил
Миллион международных единиц биологической активности
Миллион международных единиц биологической активности на грамм
Миллион международных единиц биологической активности на миллилитр
Миллион пар
Миллион пассажиро-километров
Миллион пассажиро-место-миль
Миллион пассажиро-миль
Миллион полулитров
Миллион рублей
Миллион семей
Миллион тонн
Миллион тонн в год
Миллион тонн кормовых единиц
Миллион тонн условного топлива
Миллион тоннаже-миль
Миллион тонно-километров
Миллион тонно-миль
Миллион упаковок
Миллион условных банок
Миллион условных единиц
Миллион условных квадратных метров
Миллион условных кирпичей
Миллион условных кусков
Миллион условных плиток
Миллион человек
Миллион штук
Миллион экземпляров
Миллисекунда
Миля (уставная) (1609,344 м)
Минута
Минута (плоского угла)
Моль
Морская миля (1852 м)
Набор
Нанометр
Наносекунда
Неделя
Нетто-регистровая тонна
Номер
Ньютон
Обмерная (фрахтовая) тонна
Оборот в минуту
Оборот в секунду
Ом
Особь
Пар грузовых поездов в сутки
Пара (2 шт.)
Пара в смену
Паскаль
Пассажиров в час
Пассажиро-километр
Пассажиро-миля
Пассажиропоток
Пассажирское место (пассажирских мест)
Пациенто-день
Пачка
Пеннивейт СК, США (1,555174 г)
Петабайт
Пикосекунда
Пинта СК (0,568262 дм3)
Плотный кубический метр
Погонный метр
Полугодие
Посадочное место
Посевная единица
Посещение
Посещение в смену
Посылка
Приведенный час
Промилле (0,1 процента)
Протеолитическая единица
Процент
Рабочее место
Рубль
Рубль тонна
Рулон
Самолето-километр
Сантиграмм
Сантиметр
Сантиметр водяного столба
Секунда
Секунда (плоского угла)
Секция
Семья
Символ
Сименс
Скрупул СК, США (1,295982 г)
Слово
Смена
Стандарт
Станция
Сто листов
Сто международных единиц
Сто упаковок
Сто штук
Сто ящиков
Стоун СК (6,350293 кг)
Суго-сутки
Судо-сутки
Сутки
Сухая кварта США (1,101221 дм3)
Сухая пинта США (0,55061 дм3)
Сухой баррель США (115,627 дм3)
Сухой галлон США (4,404884 дм3)
Терабайт
Терагерц
Тесла
Техническая атмосфера (98066,5 Па)
Том книжного фонда
Тонна 90%-го сухого вещества
Тонна в смену
Тонна в сутки
Тонна в час
Тонна пара в час
Тонна переработки в сутки
Тонна тяги
Тонна условного топлива
Тонна; метрическая тонна (1000 кг)
Тонно-километр
Тонно-номер
Тонно-танид
Триллион рублей
Тройский фунт США (373,242 г)
Тысяча автомобиле-километров
Тысяча автомобиле-место-дней
Тысяча автомобиле-тонно-дней
Тысяча автомобиле-часов
Тысяча ампер-часов
Тысяча ампул
Тысяча антитоксических единиц
Тысяча антитрипсиновых единиц
Тысяча бутылок
Тысяча вагоно-(машино)-километров
Тысяча вагоно-(машино)-часов
Тысяча гектаров
Тысяча гектаров порций
Тысяча гигакалорий
Тысяча гигакалорий в час
Тысяча гнезд
Тысяча голов
Тысяча голов в год
Тысяча декалитров
Тысяча доз
Тысяча долларов
Тысяча домохозяйств
Тысяча единиц
Тысяча единиц действия биологической активности на грамм
Тысяча единиц действия биологической активности на миллилитр
Тысяча калликреиновых ингибирующих единиц на миллилитр
Тысяча каратов метрических
Тысяча квадратных дециметров
Тысяча квадратных метров
Тысяча квадратных метров жилой площади
Тысяча квадратных метров общей площади
Тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий
Тысяча квартир
Тысяча киловольт-ампер реактивных
Тысяча километров
Тысяча коек
Тысяча комплектов
Тысяча коробок
Тысяча краско-оттисков
Тысяча кубических метров
Тысяча кубических метров в сутки
Тысяча кур-несушек
Тысяча литров; 1000 литров
Тысяча лошадиных сил
Тысяча международных единиц биологической активности
Тысяча международных единиц биологической активности на грамм
Тысяча международных единиц биологической активности на миллилитр
Тысяча мест
Тысяча место-километров
Тысяча метров кубических в час
Тысяча наборов
Тысяча номеров
Тысяча пар
Тысяча пар в смену
Тысяча пассажиро-километров
Тысяча пассажиро-миль
Тысяча пачек
Тысяча пластин
Тысяча плотных кубических метров
Тысяча погонных метров
Тысяча поездо-километров
Тысяча поездо-часов
Тысяча полулитров
Тысяча посадочных мест
Тысяча посещений в смену
Тысяча прядильных веретен
Тысяча прядильных мест
Тысяча птицемест
Тысяча рабочих мест
Тысяча рублей
Тысяча рублей на человека
Тысяча рулонов
Тысяча семей
Тысяча стандартных условных кирпичей
Тысяча станов
Тысяча томов книжного фонда
Тысяча тонн
Тысяча тонн в год
Тысяча тонн в сезон
Тысяча тонн единовременного хранения
Тысяча тонн кормовых единиц
Тысяча тонн пара в час
Тысяча тонн переработки
Тысяча тонн переработки в сутки
Тысяча тонн условного топлива
Тысяча тоннаже-рейсов
Тысяча тоннаже-сут
Тысяча тонно-километров
Тысяча тонно-миль
Тысяча тубов
Тысяча тюбиков
Тысяча упаковок
Тысяча условных банок
Тысяча условных банок в смену
Тысяча условных единиц
Тысяча условных катушек
Тысяча условных квадратных метров
Тысяча условных кирпичей
Тысяча условных кубических метров
Тысяча условных кусков
Тысяча условных метров
Тысяча условных плиток
Тысяча условных тубов
Тысяча условных штук
Тысяча условных ящиков
Тысяча ученических мест
Тысяча флаконов
Тысяча центнеров
Тысяча центнеров переработки в сутки
Тысяча человек
Тысяча человеко-дней
Тысяча человеко-часов
Тысяча штук
Тысяча экземпляров
Тысячи бордфутов (2,36 м3)
Узел (миля/ч)
Унция СК, США (28,349523 г)
Унция СК, США (31,10348 г); тройская унция
Упаковка
Условная банка
Условная единица
Условная катушка
Условная плитка
Условная тонна
Условная труба
Условная штука
Условный квадратный метр
Условный кирпич
Условный кубический метр
Условный кусок
Условный метр
Условный ремонт
Условный ремонт в год
Условный ящик
Ученическое место
Фарад
Фемтосекунда
Физическая атмосфера (101325 Па)
Флакон
Фунт СК, США (0,45359237 кг)
Фут (0,3048 м)
Центал СК (45,359237 кг)
Центнер (метрический) (100 кг); гектокилограмм; квинтал (метрический); децитонна
Центнер кормовых единиц
Центнер переработки в сутки
Центнер США (45,3592 кг)
Центнеров с гектара
Час
Часть
Человек
Человек в год
Человек в час
Человек на квадратный километр
Человек на квадратный метр
Человеко-день
Человеко-зиверт
Человеко-час
Штамм
Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ)
Штука
Эксабайт
Элемент
Эрланг
Эффективная мощность (245,7 ватт)
Ярд (0,9144 м)
Ячейка
Ящик